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IMETEC Masažo pagalvėlė kaklui
IM-1598
Naudojimo instrukcija
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Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad  jūs  įvertinsite  kokybę,  patikimumą  ir  dėmesį  pirkėjui;  tai

veiksniai,  atsižvelgiant  į  kuriuos  produktas  buvo  sukurtas  ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.
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DĖMESIO!
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Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. Jei tam tikros instrukcijų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.

Įpakavimo  medžiagos  nėra  skirtos  žaidimams!  Plastikinius  maišelius  laikykite  toliau  nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip masažo pagalvėlė, skirta naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.

Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojasi masažuokliu ar yra greta jo, kad nežaistų su objektu.

Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.

Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti.

Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke.

Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju.

Nenaudokite jo jei:

kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas;

sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei;

peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, geltai, diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, ūmų uždegimą ar nubrozdinimų.

Nerekomenduojama naudoti tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškios kilmės skausmus kenčiantiems asmenims.

Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais:

gyvūnams;

turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną;

turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą;

esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojant ar kitokiems sužeidimamas ant kojų užpakalinės dalies;

miego metu;

išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų.

Prietaisas  sukurtas  tik  naudojimui  namuose  ir  negali  būti  naudojamas  profesionaliems  ar medicininiams tikslams.

Nenaudokite prietaiso ilgiau, nei rekomenduojama.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
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Įjungimo/ išjungimo mygtukas (ON/ OFF) (Fig. 1)

Uždarymo mygtukas (Fig. 1)

Vidinis elemento skyriaus užtrauktukas (Fig. 2)

Elemento skyrius (Fig. 2)

Išorinis užtrauktukas (Fig. 2)

SURINKIMAS / PARUOŠIMAS
Išpakuokite produktą.

Patikrinkite, ar jis nepažeistas.

Įdėkite du AA elementus į pagalvėlę. Atidžiai sekite instrukcijas skyrelyje „Elementų įdėjimas/ pakeitimas“.
Padėkite pagalvėlę aplink kaklą ir apsaugokite specialiu mygtuku (2) (Fig. 1).

NAUDOJIMAS
Kad įjungtumėte masažuojančią pagalvėlę, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką ON/ OFF (Fig. 1).

Paspauskite jį dar kartą ir išjungsite prietaisą.

Prieš  keisdami  ar  išimdami  elementus,  patikrinkite,  ar  prietaisas  išjungtas.  Jei  ilgesnį  laiką neketinate naudoti pagalvėlės, iš elementų skyriaus (3) išimkite elementus (žr. Fig. 3).

Elementų įdėjimas/ pakeitimas
Atsekite išorinį pamušalo ir vidinį kamšalo užtrauktukus (Fig. 4).

Pernelyg smarkiai netraukdami už laidų, išimkite elementų skyrių (Fig. 5).

Teisingai įdėkite du AA tipo elementus (Fig. 6).

Elementų skyrių įdėkite atgal į kamšalo užpakalinę dalį (Fig. 7).

Uštraukite abu užtrauktukus (Fig. 8).

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Pamušalo medžiaga gali būti nuimama ir skalbiama.


Skalbti rankomis (maksimali temp. 40°C). Nebalinti.
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Nedžiovinti automatinėje džiovinimo mašinoje.

Nelyginti.

Nevalyti sauso valymo būdu.

Masažuojančią pagalvėlę laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje. Laikykite originalioje pakuotėje. Venkite pagalvės sąlyčio su aštriais daiktais, kurie ją gali pažeisti.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
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Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.
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Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

Dėmesio: neišmeskite elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Jomis turi būti atsikratoma tam skirtose vietose.
APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA
Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuotą IMETEC techninės priežiūros centrą.

Šiam  prietaisui  suteikiama  gamintojo  garantija.  Smulkesnė  informacija  pateikta  garantiniame lapelyje.

Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti anuliuojama.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas,

 tel.: (8-37) 215104  www.krinona.lt
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